## 命令
命令 | 响应 | 含义
[VER] | [VER=版本号] | 读取下位机版本号，例如：H3S3 表示硬件版本：3.0、软件版本：3.0
[BUILD] | [BUILD=编译日期时间] | 读取固件编译日期时间
[COM_MODE] | [COM_MODE=通道模式] | 读取当前通道模式 通道模式取值范围 0=VCOM优先（默认） 1=BT优先
[COM_MODE=通道模式] | [OK] [ERR] | 设置当前通道模式 通道模式取值范围 0=VCOM优先（默认） 1=BT优先
[ADC_START] | [OK] [ERR] | 启动ADC连续采集 [OK]成功 [ERR]失败
[ADC_STOP] | [OK] [ERR] | 停止ADC采集 [OK]成功 [ERR]失败
[ADC_CAL] | [OK] [ERR] | 请求执行ADC校准/归零(必须在ADC连续采集启动成功之后才能执行) [OK]成功 [ERR]失败
[ADC_FREQ] | [ADC_FREQ=采样率索引] | 读取当前ADC采样率(索引值，ADC启动和停止状态都可以读取) 采样率索引和采样率对应关系为： 0=20HZ 1=40HZ 2=45HZ 3=90HZ 4=175HZ 5=180HZ 6=330HZ 7=350HZ 8=600HZ 9=660HZ 10=1000HZ 11=1200HZ 12=2000HZ
[ADC_FREQ=采样率索引] | [OK] [ERR] | 设置当前ADC采样率(索引值，ADC启动和停止状态都可以设置) 采样率索引和采样率对应关系为： 0=20HZ 1=40HZ 2=45HZ 3=90HZ 4=175HZ 5=180HZ 6=330HZ 7=350HZ 8=600HZ 9=660HZ 10=1000HZ 11=1200HZ 12=2000HZ
[ADC_TEMP] | [ADC_TEMP=温度值] | 读取当前ADC传感器温度值，单位：摄氏度
[BME280_TEMP] | [BME280_TEMP=温度值] | 通过BME280传感器读取当前环境温度值，单位：摄氏度
[BME280_HUMI] | [BME280_TEMP=相对湿度值] | 通过BME280传感器读取当前环境相对湿度值，单位：%
[BME280_BARO] | [BME280_BARO=大气压] | 通过BME280传感器读取当前环境大气压，单位：pa
[SHT20_TEMP] | [SHT20_TEMP=温度值] | 通过SHT20传感器读取当前环境温度值，单位：摄氏度
[SHT20_HUMI] | [SHT20_HUMI=相对湿度值] | 通过SHT20传感器读取当前环境相对湿度值，单位：%